## Strona 1
Kosztorys INWESTORSKI

Rodzaj robót (branża):					Instalacyjna sieci wod-kan

Inwestycja					”Rozudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy mleczarnii ul. Dworcowa”

					Pasłęk, ul. Dworcowa

Adres:					- Obręb Pasłęk 05 - 11, 14/5,
					- Obręb Pasłęk 04 - 28/1, 31, 33/9, 34/1, 38/10, 38/20, 38/21, 32/1, 29

Kody CPV:					45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Inwestor:					GMINA PASŁĘK
					PL.ŚW. WOJCIECHA 5
					14-400 PASŁĘK

Wykonawca:					Biuro Obsługi Inwestycji ''EKO-SYSTEM'' Jarosław Pawłowski
					ul. Kolonia Zdroje 25
					14-400 Pasłęk

Sporządził:					mgr inż. Jarosław Pawłowski upr.bud. 124/Gd/00
Sprawdził:
Poziom cen:					III kwartał 2019 r. wydawnictwo SEKOCENBUD: Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. w Warszawie
Stawka robocizny:					19,13 zł
Narzuty:					Kp = 64,30%(R+S)Kz = 6,40%(M)Z = 10,70%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)
Data opracowania:					18.09. 2019

Wartość kosztorysowa:VAT (VAT) = 23%WK:					1 186 852,42 zł272 976,06 zł
Wartość końcowa kosztorysu					1 459 828,48 zł
Słownie:	jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem zł czterdzieści osiem gr

					Inwestor					Wykonawca

					1					SeKo Smart 10.2.1.72

## Strona 2
Kosztorys - widok uproszczony
Lp				Kod			Opis					Jm			Ilość robót			Cj roboty [zł]		Wartość [zł]
1				2			3					4			5			6		7
1				CPV			KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA					497 052,53
1.1				KNR 2-01 0119-0400			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.					km			0,900			9 390,07		8 451,06
1.2				KNR 2-01 0217-0400			Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)					m3			1 425,000			12,84		18 297,00
1.3				KNR 2-01 0230-0100			Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)					m3			1 117,680			2,00		2 235,36
1.4				KNR 4-01 0108-0600			Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III - nadmiar ziemi z wykopów					m3			307,320			130,80		40 197,46
1.5				KNR 2-28 0501-0500			Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm					m2			475,000			20,48		9 728,00
1.6				KNR 2-28 0501-0900			Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem					m3			142,500			132,56		18 889,80
1.7				KNR 2-01 0236-0100			Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)					m3			1 117,680			5,68		6 348,42
1.8				KNR 2-01 0322-0400			Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV					m2			1 900,000			29,06		55 214,00
1.9				KNR 2-18 0207-0400			Rurociągi z PCV (SN8) o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na uszczelkę gumową - analogia					m			35,000			94,71		3 314,85
1.10				KNR 2-18 0207-0500			Rurociągi z PCV (SN8) o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na uszczelkę gumową - analogia					m			440,000			159,22		70 056,80
1.11				KNR 2-18 0207-0500			Rurociąg z rur PERC o średnicy zewnętrznej 200 mm - rura do przewiertu - (S7-S5; S19-S16; S28-S23 ) - analogia					m			421,000			165,00		69 465,00
1.12				KNR 2-28 0402-0800			Przewierty maszyną do wierceń poziomych,przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 200 mm,w gruntach kategorii III-IV - analogia					m			421,000			150,00		63 150,00
1.13				KNR 2-18 0613-0300			Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie					szt.			28,000			3 710,00		103 880,00
1.14				KNR 2-18 0613-0400			Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy głębokości					0.5 m			5,000			497,00		2 485,00
1.15				KNR-W 2-18 0706-0200			Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm					próba			5,000			409,06		2 045,30
1.16				KNNR 1 0605-0200			Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m					szt.			10,000			220,00		2 200,00
1.17				KNR 2-01 0616-0200			Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.					m			50,000			59,14		2 957,00
1.18				KNR 2-01 0605-0100			Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - analogia					r-g			50,000			177,43		8 871,50
1.19				Kalkulacja własna			Inspekcja telewizyjna CCTV powykonawcza					m			896,000			4,00		3 584,00
1.20				KNR 2-01 0109-0200			Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników.					ha			0,300			18 939,94		5 681,98
2				CPV			KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Z RUR PE RC: d=90 mm - L=263,0 mb; Z RUR PE RC: d=110 mm - L=474,0 mb					127 877,78
2.1				KNR 2-01 0119-0400			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.					km			0,800			9 075,14		7 260,11
2.2				KNR 2-01 0217-0400			Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)					m3			12,000			12,03		144,36
2.3				KNR 2-01 0230-0100			Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)					m3			10,000			1,84		18,40
2.4				KNR 2-01 0416-0100			Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV - ziemia z wykopów					m3			1,800			3,53		6,35
2.5				KNR 2-28 0501-0900			Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem					m3			1,800			126,17		227,11
2.6				KNR 2-01 0236-0100			Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)					m3			11,800			5,68		67,02
2.7				KNR 2-28 0302-0200			Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 90 mm - rura PE RC PN10 SDR 17					m			263,000			34,02		8 947,26
2.8				KNR 2-28 0302-0301			Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm - rura PE RC PN10 SDR17 - analogia					m			474,000			81,90		38 820,60
2.9				KNR 2-28 0402-0200			Przewierty maszyną do wierceń poziomych,przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 90 mm,w gruntach kategorii III-IV - analogia					m			263,000			70,00		18 410,00

					2					SeKo Smart 10.2.1.72

## Strona 3
Lp				Kod			Opis					Jm			Ilość robót			Cj roboty [zł]		Wartość [zł]
1				2			3					4			5			6		7
2.10				KNR 2-28 0402-0200			Przewierty maszyną do wierceń poziomych,przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 110 mm,w gruntach kategorii III-IV - analogia					m			474,000			80,00		37 920,00
2.11				KNR 2-19 0119-0300			Rury ochronne o średnicy nominalnej 160 mm ( rura PE100-RC )					m			36,000			80,00		2 880,00
2.12				KNR 2-28 0405-0300			Zamknięcie końcówek rur ochronnych,rury przewodowe o średnicy nominalnej 110 mm,rura PE osłonowa o średnicy nominalnej 160 mm - analogia					kpl.			2,000			260,00		520,00
2.13				KNR 2-28 0316-0101			Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm - analogia					próba			2,000			1 302,00		2 604,00
2.14				KNR 2-18 0613-0300			Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie ( SR1, SR2) - studnia rozprężna - analogia					szt.			2,000			2 860,00		5 720,00
2.15				KNR 2-18 0613-0300			Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie ( R1) - czyszczak rewizja - analogia					szt.			1,000			2 860,00		2 860,00
2.16				KNR 2-28 0202-0300			Kształtki PE ciśnieniowe o średnicy nominalnej 100 mm - tuleja kołnierzowa 100x100 - analogia					szt.			2,000			88,00		176,00
2.17				KNR 2-18 0112-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - zwężki 150 x 100 - analogia					szt.			2,000			340,88		681,76
2.18				KNR 2-18 0112-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy - trójniki 150 x150 - analogia					szt.			1,000			363,56		363,56
2.19				KNR 2-18 0112-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kołnierz ślepy 150					szt.			1,000			251,25		251,25
3				CPV			SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE : d=40 mm - L=32,0 mb; d=50 mm - L=4,0 m; d= 90mm - L=31,0 mb; Z RUR PE RC : d=110 mm - L=454,0 m; d= 160 mm - L=898,0 mb					341 362,15
3.1				KNR 2-01 0217-0400			Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)					m3			86,340			12,03		1 038,67
3.2				KNR 2-01 0230-0100			Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)					m3			69,340			1,84		127,59
3.3				KNR 2-28 0501-0401			Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm					m2			40,200			15,20		611,04
3.4				KNR 2-28 0501-0900			Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem					m3			12,060			103,93		1 253,40
3.5				KNR 2-01 0236-0100			Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)					m3			85,340			5,68		484,73
3.6				KNR 2-28 0202-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 150 mm - tuleja koł. 160 x150 - analogia					szt.			13,000			80,00		1 040,00
3.7				KNR 2-28 0202-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 150 mm - trójnik koł. 150/150/150 - analogia					szt.			2,000			760,00		1 520,00
3.8				KNR 2-28 0202-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 150 mm - trójnik koł. 150/150/100 - analogia					szt.			1,000			760,00		760,00
3.9				KNR 2-28 0202-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 150 mm - trójnik koł. 150/150/80 - analogia					szt.			4,000			760,00		3 040,00
3.10				KNR 2-18 0112-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik 100/100/80 - analogia					szt.			4,000			303,00		1 212,00
3.11				KNR 2-28 0202-0200			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm - trójnik kołnierzowy 80/80/80 - analogia					szt.			1,000			280,00		280,00
3.12				KNR 2-28 0202-0200			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm - tuleja kołn. 90 x 80 - analogia					szt.			1,000			60,00		60,00
3.13				KNR 2-28 0202-0300			Kształtki PE ciśnieniowe o średnicy nominalnej 110 mm - tuleja kołnierzowa 100x100 - analogia					szt.			11,000			102,00		1 122,00
3.14				KNR 2-28 0309-0200			Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 80 mm na rurociągach PVC i PE					szt.			1,000			867,45		867,45
3.15				KNR 2-28 0309-0300			Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 100 mm na rurociągach PVC i PE					szt.			4,000			1 035,55		4 142,20
3.16				KNR 2-28 0309-0400			Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 150 mm na rurociągach PVC i PE					szt.			7,000			1 307,17		9 150,19
3.17				KNR 2-28 0202-0200			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm - łącznik rurowo-kołnierzowy R-K DN 80 - analogia					szt.			1,000			160,00		160,00
3.18				KNR 2-28 0202-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe o średnicy nominalnej 150 mm - łącznik rurowo-kołnierzowy R-K DN150 - analogia					szt.			2,000			340,00		680,00
3.19				KNR 2-18 0315-0300			Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm z zasuwami					kpl.			9,000			2 536,15		22 825,35
3.20				KNR 2-18 0315-0100			Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm z zasuwą					kpl.			1,000			2 406,03		2 406,03
3.21				KNR 2-28 0202-0200			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm - króciec dwukołnierzowy F-F DN80, l=500 mm - analogia					szt.			10,000			303,00		3 030,00

				3					SeKo Smart 10.2.1.72

## Strona 4
Lp				Kod			Opis					Jm			Ilość robót			Cj roboty [zł]		Wartość [zł]
1				2			3					4			5			6		7
3.22				KNR 2-28 0202-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 150 mm - zwężka koł. 150/100 - analogia					szt.			2,000			220,00		440,00
3.23				KNR 2-18 0112-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 100 mm - zwężka 100/80 - analogia					szt.			3,000			180,00		540,00
3.24				KNR 2-28 0313-0300			Nawiertki na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 160 mm - NWZ 160/50 wraz z przepieciem istn. przyłącza do nowej sieci - analogia					kpl.			2,000			638,29		1 276,58
3.25				KNR 2-28 0313-0200			Nawiertki na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 110 mm - NWZ 110/50 - analogia					kpl.			1,000			525,11		525,11
3.26				KNR 2-28 0313-0200			Nawiertki na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 110 mm - NWZ 110/40 - analogia					kpl.			6,000			525,11		3 150,66
3.27				KNR 2-28 0313-0100			Nawiertki na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 90 mm- NWZ 90/40 - analogia					szt.			1,000			520,01		520,01
3.28				KNR 2-28 0202-0200			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm - kołnierz ślepy DN 100 - analogia					szt.			1,000			154,00		154,00
3.29				KNR 2-18 0112-0400			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kołnierz ślepy 150 - analogia					szt.			1,000			251,25		251,25
3.30				KNR 2-28 0314-0200			Odgałęzienia wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm - analogia					m			32,000			20,12		643,84
3.31				KNR 2-28 0314-0300			Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm					m			4,000			26,49		105,96
3.32				KNR 2-28 0302-0200			Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 90 mm - rura PE PN10 SDR 17					m			31,000			34,02		1 054,62
3.33				KNR 2-28 0302-0301			Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm - rura PE RC PN10 SDR17 - analogia					m			454,000			70,72		32 106,88
3.34				KNR 2-28 0402-0200			Przewierty maszyną do wierceń poziomych,przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 110 mm,w gruntach kategorii III-IV - analogia					m			454,000			80,00		36 320,00
3.35				KNR 2-28 0302-0401			Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 160 mm.Transport samochodem skrzyniowym do 5 t - rura dwuwarstwowa PE100RC do przewiertu					m			898,000			98,44		88 399,12
3.36				KNR 2-28 0402-0600			Przewierty maszyną do wierceń poziomych rura PE160 mm- bez materiału- analogia					m			898,000			100,00		89 800,00
3.37				KNR 2-19 0119-0300			Rury ochronne o średnicy nominalnej 160 mm ( rura PE100-RC )					m			18,000			80,00		1 440,00
3.38				KNR 2-19 0119-0300			Rury ochronne o średnicy nominalnej 250 mm ( ( rura PE100-RC ) - analogia					m			36,000			80,00		2 880,00
3.39				KNR 2-28 0405-0300			Zamknięcie końcówek rur ochronnych,rury przewodowe o średnicy nominalnej 110 mm,rura PE osłonowe o średnicy nominalnej 160 mm - analogia					kpl.			1,000			260,00		260,00
3.40				KNR 2-28 0405-0300			Zamknięcie końcówek rur ochronnych,rury przewodowe o średnicy nominalnej 160 mm,rura PE osłonowe o średnicy nominalnej 250 mm - analogia					kpl.			1,000			260,00		260,00
3.41				KNR 2-28 0316-0201			Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej 160 mm					próba			10,000			1 193,55		11 935,50
3.42				KNR 2-18 0803-0100			Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych					200 m			19,000			330,58		6 281,02
3.43				KNR-W 2-18 0708-0100			Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm					200 m			19,000			25,04		475,76
3.44				KNR 2-28 0315-0200			Oznakowanie hydrantów i zasuw, tabliczkami zamocowanymi na słupkach metalowych - analogia					kpl.			32,000			196,87		6 299,84
3.45				KNR 2-18 0505-0200			Obetonowanie kanałów. Otulina betonowa - zabruki betonowe + bloki oporowe pod armaturę ( zasuwy, hydranty) - analogia					m3			1,000			431,35		431,35
4				CPV			PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW					220 559,96
4.1					PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1					137 143,47
4.1.1				KNR 7-16 1202-1100			Dostawa i montaż kompletnej przepompowni, zb. polimerobeton o średnicy D=1500 mm i wys. całk. ok hc =3,30 m					kpl.			1,000			78 500,00		78 500,00
4.1.2				Kalkulacja własna			Instalacja do dozowania chemikaliów - montaż obokprzepompowni ścieków - zgodnie z opisem wdokum. proj.					kpl.			1,000			27 000,00		27 000,00
4.1.3				KNR 2-01 0217-0400			Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - wykop pod przepompownię					m3			20,000			12,03		240,60
4.1.4				KNR 2-01 0323-0400			Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt kat.III-IV					m2			40,000			18,27		730,80
4.1.5				KNR 2-01 0504-0100			Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi.Grunt kategorii I-III.					m3			11,800			80,08		944,94

				4					SeKo Smart 10.2.1.72

## Strona 5
Lp				Kod			Opis					Jm			Ilość robót			Cj roboty [zł]		Wartość [zł]
1				2			3					4			5			6		7
4.1.6				KNR 2-01 0416-0100			Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV - ziemia z wykopu po przepompowni					m3			8,200			3,53		28,95
4.1.7				KNNR 4 1411-0300			Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypanie przepompowni ścieków - analogia					m3			10,000			176,83		1 768,30
4.1.8				KNNR 4 1410-0200			Podłoża betonowe o grubości 10 cm przy wylotach kanałów					m3			0,500			565,85		282,93
4.1.9				KNR 2-18 0609-0300			Układanie mieszanki betonowej ręcznie w ścianach cylindrycznych - wypełnienie kręgu Dw=2000					m3			1,000			338,30		338,30
4.1.10				KNR 2-18 0614-0800			Krąg betonowy o śr. 2000 mm i wysokości 1000 mm w gotowym wykopie - na podłożu betonowym jako podstawa przepompowni ścieków - analogia					szt.			1,000			1 200,00		1 200,00
4.1.11				KNR-W 2-02 1803-0200			Ogrodzenia panelowe o wysokości 1,50 m na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - analogia					m			12,000			159,93		1 919,16
4.1.12				KNR 2-25 0312-0100			Brama wjazdowa B=3,0 m i H=1,5 m - analogia					m2			4,500			600,00		2 700,00
4.1.13				KNR 2-02 1801-0200			Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m.					m			12,000			151,98		1 823,76
4.1.14				Kalkulacja własna			Ułożenie agrotkaniny - teren przepompowni P1					m2			8,000			3,50		28,00
4.1.15				KNR 2-31 0204-0100			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm - teren przepompowni P1					m2			8,000			31,59		252,72
4.1.16				KNR 2-01 0701-0201			Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.					m			60,000			25,91		1 554,60
4.1.17				KNNR 5 0706-0100			Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m					m			60,000			3,70		222,00
4.1.18				KNR 2-01 0704-0201			Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.					m			60,000			10,72		643,20
4.1.19				KNNR 5 0707-0200			Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 4x10 mm					m			60,000			32,49		1 949,40
4.1.20				KNNR 5 0713-0200			Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych					m			3,000			32,47		97,41
4.1.21				KNNR 5 0726-0900			Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2					szt.			8,000			72,48		579,84
4.1.22				KNNR 5 0907-0600			Układanie uziomów w rowach kablowych					m			60,000			26,69		1 601,40
4.1.23				KNNR 5 1302-0300			Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4					odcinek			1,000			62,62		62,62
4.1.24				KNNR 5 1304-0100			Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy					szt.			1,000			43,14		43,14
4.1.25				KNR 5-10 0708-0101			Ręczne stawianie słupów - analogia - słup AURIGA wys. 3 m prod. VALMONT razem z fundamentem prefabrykowanym					szt.			1,000			972,31		972,31
4.1.26				KNR 5-10 1004-0100			Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe					m			10,000			21,18		211,80
4.1.27				KNR 5-10 1005-0700			Montaż opraw do jednej lampy rtęciowej na zamontowanym wysięgniku - oprawa sodowa OUSb-100, klosz poliwęglan					szt.			1,000			595,09		595,09
4.1.28				KNR 2-31 0101-0100			Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - 60 m x 3,0 m - dojazd do P1					m2			180,000			2,71		487,80
4.1.29				KNR 2-31 0101-0200			Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - dojazd do P1					m2			180,000			0,19		34,20
4.1.30				KNR 2-31 0204-0300			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - dojazd do P1					m2			180,000			30,93		5 567,40
4.1.31				KNR 2-31 0204-0400			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm - dojazd do P1					m2			180,000			2,26		406,80
4.1.32				KNR 2-31 0204-0500			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - dojazd do P1					m2			180,000			22,12		3 981,60
4.1.33				KNR 2-31 0204-0600			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm - dojazd do P1					m2			180,000			2,08		374,40
4.2					PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2					83 416,49
4.2.1				KNR 7-16 1202-1100			Montaż kompletnej przejezdnej przepompowni, zb. polimerobeton o średnicy D=1500 mm i wys. ok h =2,90 m wraz z stacją dozowania chemikaliów					kpl.			1,000			68 300,00		68 300,00

				5					SeKo Smart 10.2.1.72

## Strona 6
Lp				Kod			Opis					Jm			Ilość robót			Cj roboty [zł]		Wartość [zł]
1				2			3					4			5			6		7
4.2.2				KNR 2-01 0217-0400			Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - wykop pod przepompownię					m3			20,000			12,03		240,60
4.2.3				KNR 2-01 0323-0400			Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt kat.III-IV					m2			40,000			18,27		730,80
4.2.4				KNR 2-01 0504-0100			Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi.Grunt kategorii I-III.					m3			11,800			80,08		944,94
4.2.5				KNR 2-01 0416-0100			Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV - ziemia z wykopu po przepompowni					m3			8,200			3,53		28,95
4.2.6				KNNR 4 1411-0300			Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypanie przepompowni ścieków - analogia					m3			10,000			176,83		1 768,30
4.2.7				KNNR 4 1410-0200			Podłoża betonowe o grubości 10 cm przy wylotach kanałów					m3			0,500			565,85		282,93
4.2.8				KNR 2-18 0609-0300			Układanie mieszanki betonowej ręcznie w ścianach cylindrycznych - wypełnienie kręgu Dw=2000					m3			1,000			338,30		338,30
4.2.9				KNR 2-18 0614-0800			Krąg betonowy o śr. 2000 mm i wysokości 1000 mm w gotowym wykopie - na podłożu betonowym jako podstawa przepompowni ścieków - analogia					szt.			1,000			1 200,00		1 200,00
4.2.10				KNR 2-31 0402-0400			Ławy betonowe z oporem pod krawężniki					m3			1,000			591,44		591,44
4.2.11				KNR 2-31 0403-0300			Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej					m			10,000			44,22		442,20
4.2.12				KNR 2-31 0303-0300			Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - utwardzenie terenu wokoło przepompowni - analogia					m2			6,000			106,00		636,00
4.2.13				KNR 2-01 0701-0201			Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.					m			70,000			25,91		1 813,70
4.2.14				KNNR 5 0706-0100			Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m					m			70,000			3,70		259,00
4.2.15				KNR 2-01 0704-0201			Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.					m			70,000			10,72		750,40
4.2.16				KNNR 5 0707-0200			Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 4x10 mm					m			70,000			32,49		2 274,30
4.2.17				KNR 5-10 0303-0200			Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura AROT 50 - analogia					m			6,000			27,22		163,32
4.2.18				KNNR 5 0713-0200			Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych					m			3,000			32,47		97,41
4.2.19				KNNR 5 0726-0900			Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2					szt.			8,000			72,48		579,84
4.2.20				KNNR 5 0907-0600			Układanie uziomów w rowach kablowych					m			70,000			26,69		1 868,30
4.2.21				KNNR 5 1302-0300			Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4					odcinek			1,000			62,62		62,62
4.2.22				KNNR 5 1304-0100			Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy					szt.			1,000			43,14		43,14

			Wartość kosztorysowa:VAT (VAT) = 23%WK:					1 186 852,42 zł272 976,06 zł
			Wartość końcowa:					1 459 828,48 zł

				6					SeKo Smart 10.2.1.72

## Strona 7
Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)
Lp		Kod			Opis					Jm	Ilość robót				Cj [zł]			Wartość [zł]					Udział [%]
1		2			3					4	5				6			7					8
1		CPV			KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA					497 052,53					41,88
2		CPV			KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Z RUR PE RC: d=90 mm - L=263,0 mb; Z RUR PE RC: d=110 mm - L=474,0 mb					127 877,78					10,77
3		CPV			SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE : d=40 mm - L=32,0 mb; d=50 mm - L=4,0 m; d= 90mm - L=31,0 mb; Z RUR PE RC : d=110 mm - L=454,0 m; d= 160 mm - L=898,0 mb					341 362,15					28,76
4		CPV			PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW					220 559,96					18,58
4.1					PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1					137 143,47					11,56
4.2					PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2					83 416,49					7,03

			Wartość kosztorysowa:VAT (VAT) = 23%WK:					1 186 852,42 zł272 976,06 zł

					7					SeKo Smart 10.2.1.72